附件1：

数字化实验设备采购数量及规格要求

| 序号 | 产品名称 | 技术配置及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 迷你数据采集器 | 1.三个模拟接口，两个数字接口，自动识别传感器。 2.USB供电/交流电源两种方式供电。 3.采集点：最大每秒100000次。 ★可以连接所有威尼尔传感器，可以与威尼尔品牌所有传感器与数据分析软件配套使用。 | 12台 |